## Sheet1
郑东新区教育系统年末岁初安全隐患排查整治清单
单位名称： 责任领导： 排查时间：
序号 | 类别 | 排查项目 | 隐患部位及描述 | 整改措施 | 整改时限 | 检查人
1 | 校舍方面 | 是否存在违章违规建筑
2 |  | 是否存在C、D级危房
3 |  | 建筑地基是否有沉降
4 |  | 建筑围墙是否稳固
5 |  | 墙体是否开裂
6 |  | 外墙瓷片是否脱落
7 |  | 建筑附属设施是否牢固
8 |  | 是否安装有避雷设施
9 |  | 防盗网安装是否符合消防要求
10 |  | 栏杆、扶手是否牢固
11 |  | 灯具、电扇、教学设施是否悬挂牢固
12 |  | 电梯是否按要求定期检验
13 | 修缮、在建工程项目、工地方面 | 施工方资质是否齐全
14 |  | 施工场地是否制定安全措施
15 |  | 隔离围护措施是否牢固
16 |  | 材料设施放置是否规范
17 |  | 施工机械、设备操作是否规范
18 |  | 施工工地是否存在私拉乱扯电线
19 |  | 校园内是否有临时居住点
20 |  | 施工工人是否做好安全防范
21 |  | 是否对施工人员进行安全教育
22 | 消防方面 | 是否根据不同场所合理配备消防设施
23 |  | 灭火器数量是否足够
24 |  | 灭火器压力是否达标
25 |  | 灭火器期限是否达标
26 |  | 消防栓是否能正常供水
27 |  | 消防栓是否达到标准水压
28 |  | 地面消防栓周围是否无障碍物
29 |  | 疏散通道是否畅通、无杂物堆放
30 |  | 食堂使用燃料是否符合标准
31 |  | 抽油烟系统是否定期清理
32 |  | 大功率电器的电源电路是否规范
33 |  | 地下室、仓库是否有易燃杂物
72 | 校车方面 | 是否进行隐患排查
73 |  | 是否建立隐患清单和责任清单
75 |  | 安全设备配备及性能是否完好
76 |  | 是否对驾驶人、随车照管人员进行安全教育培训
77 |  | 是否开展疏散演练
78 |  | 是否安装卫星定位装置及实时监控
79 |  | 是否按时进行校车审验、维护保养
80 |  | 责任保险、安全责任书是否齐全
81 | 危化品方面 | 管理制度是否齐全
82 |  | 购买、保管、领用、登记记录是否齐全
83 |  | 实验设施设备安全运行情况是否良好
84 |  | 通风、防火防爆设施维护及运行是否良好